## Bilder kledning (hidden)
Kledning |  |  | Kledning takutspring
Produkt | Bilde | Indeks | Indeks | Produkt | Bilde
Dobbelfals grunnet | #VALUE! | 1 | 1 | Spaltekledning | #VALUE!
Dobbelfals med staff grunnet | #VALUE! | 2 | 2 | Dobbelfals grunnet | #VALUE!
Dobbelfals med spor grunnet | #VALUE! | 3 | 3 | Dobbelfals med staff grunnet | #VALUE!
Dobbelfals tett 1 lag visir | #VALUE! | 4 | 4 | Dobbelfals med spor grunnet | #VALUE!
Rektangulær grunnet | #VALUE! | 5 | 5 | Dobbelfals tett 1 lag visir | #VALUE!
Weber VentiGuard | #VALUE! | 7 | 6 | Rektangulær grunnet | #VALUE!
Steni fasadeplate | #VALUE! | 8 | 7 | Weber VentiGuard | #VALUE!
|  |  | 8 | Steni fasadeplate | #VALUE!

## Bilder vindu (hidden)
Indeks | Produkt | Bilde | Alubelagt? | Indeks | Farge | Bilde
1 | Tre - med eller uten aluminiumsbeslag | #VALUE! | Ja | 1 | NCS-S-0502-Y | #VALUE!
2 | Hel aluminium | #VALUE! | Nei | 2 | NCS-S-0500-N | #VALUE!
|  |  |  | 3 | NCS-S-8500-N | #VALUE!
|  |  |  | 4 | RAL-1013 | #VALUE!
|  |  |  | 5 | RAL-3011 | #VALUE!
|  |  |  | 6 | RAL-5007 | #VALUE!
|  |  |  | 7 | RAL-6005 | #VALUE!
|  |  |  | 8 | RAL-7012 | #VALUE!
|  |  |  | 9 | RAL-7015 | #VALUE!
|  |  |  | 10 | RAL-7016 | #VALUE!
|  |  |  | 11 | RAL-7021 | #VALUE!
|  |  |  | 12 | RAL-7022 | #VALUE!
|  |  |  | 13 | RAL-7037 | #VALUE!
|  |  |  | 14 | RAL-7040 | #VALUE!
|  |  |  | 15 | RAL-7043 | #VALUE!
|  |  |  | 16 | RAL-7044 | #VALUE!
|  |  |  | 17 | RAL-8011 | #VALUE!
|  |  |  | 18 | RAL-8019 | #VALUE!
|  |  |  | 19 | RAL-9005 | #VALUE!
|  |  |  | 20 | RAL-9010 | #VALUE!
|  |  |  | 21 | RAL9006 White Alu (Gjelder kun aluminium) | #VALUE!
|  |  |  | 22 | RAL9007 Grey Alu (Gjelder kun aluminium) | #VALUE!

## Bilder takvindu (hidden)
Indeks | Produkt | Bilde
1 | Manuelt betjent midthengslet | #VALUE!
2 | Manuelt betjent topphengslet | #VALUE!
3 | Fjernbetjent midthengslet | #VALUE!
4 | Fjernbetjent topphengslet | #VALUE!

## Bilder terrassebord (hidden)
Indeks | Produkt | Bilde | Indeks | Himling under balkong:
1 | Imregnert | #VALUE! | 1 | Åpen
2 | Royal brun | #VALUE! | 2 | TIL-TAK eller tilsvarende
3 | Royal brun rillet | #VALUE! | 3 | Tett dekke med spaltepanel i himling
4 | Royal grå | #VALUE! | 4 | Tett dekke med himling type:
5 | Royal grå rillet | #VALUE!

## Bilder ytterdør (hidden)
Inngangsdør |  |  | Boddør |  |  | Farger
Indeks | Produkt | Bilde | Indeks | Produkt | Bilde | Indeks | Farge | Bilde
1 | Klassisk | #VALUE! | 1 | Stående bord | #VALUE! | 1 | NCS S0502-Y | #VALUE!
2 | Moderne | #VALUE! | 2 | Slett | #VALUE! | 2 | NCS S0500-N | #VALUE!
|  |  | 3 | Slett med vindu | #VALUE! | 3 | NCS S3502-Y | #VALUE!
|  |  | 4 | Fiskeben | #VALUE! | 4 | NCS S7000-N | #VALUE!
|  |  | 5 | Fiskeben med vindu | #VALUE! | 5 | NCS S5020-R90B | #VALUE!
[6 empty] | 6 | NCS S6020-G10Y | #VALUE!
[6 empty] | 7 | NCS S2570-Y90R | #VALUE!
[6 empty] | 8 | NCS 4050-Y80R | #VALUE!
[6 empty] | 9 | NCS S9000-N | #VALUE!

## Bilder balkongdør - skyvedør (hidden)
Balkongdør |  |  | Skyvedør
Indeks | Produkt | Bilde | Indeks | Produkt | Bilde
1 | Balkongdør | #VALUE! | 1 | Skyvedør | #VALUE!

## Bilder tak (hidden)
Takstein |  |  | Papp |  |  | Farge papp |  |  | Type tak | Båndtekking
Indeks | Produkt | Bilde | Indeks | Produkt | Bilde | Indeks | Produkt | Bilde | Takstein | Indeks | Produkt | Bilde
1 | Zanda Protector Svart | #VALUE! | 1 | Takpapp | #VALUE! | 1 | Kullsort | #VALUE! | Takpapp | 1 | Båndtekking | #VALUE!
2 | Zanda Protector Rød | #VALUE! |  |  |  | 2 | Pansergrå | #VALUE! | Båndtekking
3 | Zanda Protector Mørk grå | #VALUE!
4 | Zanda Protector Teglrød | #VALUE!
5 | Zanda Arktis svart | #VALUE!
6 | Zanda Arktis rød | #VALUE!
7 | Zanda Arktis grå | #VALUE!
8 | Zanda Arktis teglrød | #VALUE!
9 | Zanda Arktis Antikk Grå | #VALUE!
10 | Zanda Arktis Antikk Rød | #VALUE!
11 | Zanda Evo Svart | #VALUE!
12 | Zanda Evo Grå | #VALUE!
13 | Zanda Minster Svart | #VALUE!
14 | Zanda Minster Grå | #VALUE!

## Bilder listverk (hidden)
Taklist |  |  | Gulvlist |  |  | Karmlist
Indeks | Produkt | Bilde | Indeks | Produkt | Bilde | Indeks | Produkt | Bilde
1 | Hvitmalt dobbel skygge | #VALUE! | 1 | Hvitmalt glatt | #VALUE! | 1 | Hvitmalt glatt | #VALUE!
2 | Hvitmalt hulkil enkel | #VALUE! | 2 | Hvitmalt glatt med nese | #VALUE! | 2 | Hvitmalt profilert | #VALUE!
3 | Hvitmalt hulkil profilert | #VALUE! | 3 | Hvitmalt profilert | #VALUE!
|  |  | 4 | Lakkert eik | #VALUE!

## Bilder Thermomur (hidden)
Indeks | Produkt | Bilde
1 | Thermomur® | #VALUE!

## Bilder innvendige overflater (hidden)
Indeks | Produkt | Bilde | Indeks | Produkt | Bilde
1 | Gipsplater | #VALUE! | 1 | Gips 4 falset 900x2400 mm | #VALUE!
2 | MDF V-fas | #VALUE! | 2 | Sponplate fas (Takess) 620x1220 mm | #VALUE!
3 | MDF Skygge/skrå | #VALUE! | 3 | Panelbord MDF skygge 140x4190 mm | #VALUE!
4 | MDF Perlestaff | #VALUE!
5 | Sponplater | #VALUE!

## Bilder innerdør (hidden)
Indeks | Produkt | Bilde | Indeks | Farge | Bilde
1 | Lett fyllingsdør profilert | #VALUE! | 1 | NCS S0502-Y | #VALUE!
2 | Lett fyllingsdør slett | #VALUE! | 2 | NCS S0500-N | #VALUE!
3 | Massiv fyllingsdør profilert | #VALUE! | 3 | RAL 9010 | #VALUE!
4 | Massiv fyllingsdør slett | #VALUE! | 4 | Annen farge - spesifiser i merknad | #VALUE!

## Bilder trapp (hidden)
Indeks | Produkt | Bilde
1 | Stryntrappa Fauna - Åpen trapp | #VALUE!
2 | Stryntrappa Fauna - Tett trapp | #VALUE!

## Bilder bjelkelag (hidden)
Indeks | Produkt | Bilde | Liste:
1 | Klar til støping i underetasje/sponplate i øvrige etasjer | #VALUE! | Klar til støping i underetasje/sponplate i øvrige etasjer
2 | Sponplate | #VALUE! | Sponplate
3 | Core La Fenice Black | #VALUE! | Flis
4 | Core La Fenice Grey | #VALUE! | Annet - noteres i merknad
5 | Core La Fenice Silver | #VALUE!
6 | Core La Fenice Taupe | #VALUE!
7 | Core La Fenice White | #VALUE!
8 | Annet - noteres i merknad

## Bilder våtrom (hidden)
Våtrom |  |  | Vaskerom
Indeks | Produkt | Bilde | Indeks | Produkt | Bilde | Indeks | Produkt | Bilde
1 | Ultipro Ergoboard 18x410x1820 mm sponplate | #VALUE! | 1 | Gips klargjort for sparkling og maling | #VALUE! | 1 | Core La Fenice Black | #VALUE!
2 | Litex eller annen membranplate klar for forsegling i skjøter og fliser | #VALUE! | 2 | Ultipro Ergoboard 18x410x1820 mm sponplate | #VALUE! | 2 | Core La Fenice Grey | #VALUE!
3 | Core La Fenice Black | #VALUE! | 3 | Litex eller annen membranplate klar for forsegling i skjøter og fliser | #VALUE! | 3 | Core La Fenice Silver | #VALUE!
4 | Core La Fenice Grey | #VALUE! | 4 | Core La Fenice Black | #VALUE! | 4 | Core La Fenice Taupe | #VALUE!
5 | Core La Fenice Silver | #VALUE! | 5 | Core La Fenice Grey | #VALUE! | 5 | Core La Fenice White | #VALUE!
6 | Core La Fenice Taupe | #VALUE! | 6 | Core La Fenice Silver | #VALUE!
7 | Core La Fenice White | #VALUE! | 7 | Core La Fenice Taupe | #VALUE!
8 | Fibo våtromsplate (type noteres i merknad) |  | 8 | Core La Fenice White | #VALUE!
|  |  | 9 | Fibo våtromsplate (type noteres i merknad)

## Valideringslister uten bilder (hidden)
Innredningspakker | Gulv |  | Vegger
Pakke 1: inntil 100 m² | Indeks | Produkt | Indeks | Produkt
Pakke 2: 100-200 m² | 1 | Klar til støping | 1 | Gipsplater
Pakke 3: Over 200 m² | 2 | Sponplate | 2 | MDF V-fas
| 3 | Flis | 3 | MDF Skygge/skrå
| 4 | Parkett | 4 | MDF Perlestaff
| 5 | Laminat | 5 | Sponplater

## Husmodeller (hidden)
Moderne |  |  | Tradisjon |  |  | Nordisk |  |  | Hustype | Alfabetisk rekkefølge
Indeks | Modell | Bilde | Indeks | Modell | Bilde | Indeks | Modell | Bilde | Moderne | Indeks | Modell | Bilde
1 | Bladet | #VALUE! | 1 | Karitinden | #VALUE! | 1 | Eidshornet | #VALUE! | Nordisk | 1 | Bladet | #VALUE!
2 | Felden | #VALUE! | 2 | Saudehornet | #VALUE! | 2 | Gråhøi | #VALUE! | Tradisjon | 2 | Breitind | #VALUE!
3 | Høgflya | #VALUE! | 3 | Slotthø | #VALUE! | 3 | Himmeltinden | #VALUE! |  | 3 | Eggen | #VALUE!
4 | Kolåstinden | #VALUE! | 4 | Tårnet | #VALUE! | 4 | Klovtinden | #VALUE! |  | 4 | Eidshornet | #VALUE!
5 | Melderskin | #VALUE! | 5 |  |  | 5 | Saksa | #VALUE! |  | 5 | Falketind | #VALUE!
6 | Rundhøi | #VALUE! | 6 |  |  | 6 | Sandtinden | #VALUE! |  | 6 | Felden | #VALUE!
7 | Skarfjellet | #VALUE! | 7 |  |  | 7 | Skopphornet 1 etg | #VALUE! |  | 7 | Gråhøi | #VALUE!
8 | Skåregga flatt tak | #VALUE! | 8 |  |  | 8 | Storfjellet | #VALUE! |  | 8 | Himmeltinden | #VALUE!
9 | Skåregga saltak | #VALUE! | 9 |  |  | 9 | Sukkertoppen | #VALUE! |  | 9 | Hyllingen | #VALUE!
10 | Skåregga | #VALUE! | 10 |  |  | 10 | Vettakollen | #VALUE! |  | 10 | Høgflya | #VALUE!
11 | Svanshornet | #VALUE! | 11 |  |  | 11 |  |  |  | 11 | Karitinden | #VALUE!
12 | Tua | #VALUE! | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | Klovtinden | #VALUE!
13 | Veslepiggen | #VALUE! | 13 |  |  | 13 |  |  |  | 13 | Kniven | #VALUE!
14 | [5 empty] | 14 |  |  |  | 14 | Kolåstinden | #VALUE!
15 | [5 empty] | 15 |  |  |  | 15 | Lifjell | #VALUE!
16 | [9 empty] | 16 | Melderskin | #VALUE!
[10 empty] | 17 | Rundhøi | #VALUE!
[10 empty] | 18 | Saksa | #VALUE!
[10 empty] | 19 | Sandtinden | #VALUE!
[10 empty] | 20 | Saudehornet | #VALUE!
[10 empty] | 21 | Segla | #VALUE!
[10 empty] | 22 | Skaget | #VALUE!
[10 empty] | 23 | Skarfjellet | #VALUE!
[10 empty] | 24 | Skogshorn | #VALUE!
[10 empty] | 25 | Skopphornet 1 etasje | #VALUE!
[10 empty] | 26 | Skopphornet 2 etasjer | #VALUE!
[10 empty] | 27 | Skåregga flatt tak | #VALUE!
[10 empty] | 28 | Skåregga saltak | #VALUE!
[10 empty] | 29 | Skåregga | #VALUE!
[10 empty] | 30 | Slogen | #VALUE!
[10 empty] | 31 | Slotthø | #VALUE!
[10 empty] | 32 | Snønipa | #VALUE!
[10 empty] | 33 | Storfjellet | #VALUE!
[10 empty] | 34 | Sukkertoppen | #VALUE!
[10 empty] | 35 | Svanshornet | #VALUE!
[10 empty] | 36 | Trolla | #VALUE!
[10 empty] | 37 | Trolltind | #VALUE!
[10 empty] | 38 | Tua | #VALUE!
[10 empty] | 39 | Tårnet | #VALUE!
[10 empty] | 40 | Varden | #VALUE!
[10 empty] | 41 | Veslepiggen | #VALUE!
[10 empty] | 42 | Vettakollen | #VALUE!

## Forside
Leveransebeskrivelse
| Kunde: | Bruce Wayne
| Byggeplass: | 1007 Mountain drive, Gotham
| Husmodell: | Bladet
| Forhandler: | LexCorp
| Siste dato tegning: | 2024-02-21
| Leveransebeskrivelse endret dato: | 2024-07-04
Byggeprosessen skal være den positive starten på ditt nye liv. Å kjøpe nytt hus er trolig den største investeringen du gjør i livet, og da må man ha tillit til den som er så heldig å få denne jobben for deg. Vi i VestlandsHus har derfor forsøkt i vår leveransebeskrivelse å opplyse så informativt som mulig, så du ikke skal få noen uheldige overraskelser om du velger oss. Vi bistår i hele prosessen og går gjennom punkt for punkt – vi ønsker du skal vite nøyaktig hva du betaler for! Alle våre byggeprosjekter skjer i henhold til Teknisk forskrift TEK17.
#VALUE!
Bildet er en illustrasjon av valgt modell. Se tegninger for nøyaktig hus.

## Leveransebeskrivelse
Innholdsfortegnelse
| 1. Utvendig arbeider bolig |  |  |  | side 3
|  | Rekkverk/gjerde på tomt: |  |  | side 3
|  | Terrasser: |  |  | side 3
|  | Yttervegger: |  |  | side 4
|  | Vindu: |  |  | side 4
|  | Takvindu: |  |  | side 5
|  | Balkong: |  |  | side 5
|  | Ytterdør: |  |  | side 5
|  | Balkongdør og skyvedør: |  |  | side 6
|  | Boddør: |  |  | side 6
|  | Takutspring underkledning: |  |  | side 6
|  | Tak: |  |  | side 7
| 2. Overflater i boligrom |  |  |  | side 7
|  | Innervegger: |  |  | side 7
|  | Listverk: |  |  | side 7
|  | Gulv på tørre rom: |  |  | side 8
|  | Himling: |  |  | side 8
|  | Innerdører: |  |  | side 8
|  | Trapp: |  |  | side 8
| 3. Bad, toalett og vaskerom |  |  |  | side 9
|  | Gulv på bad og vaskerom: |  |  | side 9
|  | Vegger på bad: |  |  | side 9
|  | Vegger på vaskerom: |  |  | side 9
| 4. Rør og sanitærarbeider |  |  |  | side 10
| 5. Kjøkken, garderobe og oppbevaringsløsninger |  |  |  | side 10
| 6. Varmesystem |  |  |  | side 10
| 7. Brannalarm og slukking |  |  |  | side 11
| 8. Luftbehandling |  |  |  | side 11
| 9. Elektrisk anlegg |  |  |  | side 11
| 10. Andre tjenester og nødvendig arbeid |  |  |  | side 11
| 11. Ytelser som normalt ikke inngår i prisen utover punkt nevnt i kap.1-10 om ikke annet er avtalt |  |  |  | side 12
| 12. Toleranseklasse og avvik |  |  |  | side 13
| 13. Garanti/forsikring |  |  |  | side 13
| 14. Offentligrettslige regler |  |  |  | side 13
| 15. Romskjema |  |  |  | side 14
| 16. Gebyrer og kostnader |  |  |  | side 16
1. Utvendig arbeider bolig
Grunnarbeid og ringmur/grunnmur er ikke en del av standard leveranse om ikke annet er avtalt spesielt. Dette noteres i så fall under "Spesielt avtalt". |  |  |  | #VALUE!
Foretrukket løsning (forestås av tiltakshaver om ikke annet er avtalt):
Grunnmur i underetasje og kjeller utføres i Jackon Thermomur® elementer, ferdig pusset.
#VALUE!
For hus uten underetasje og kjellermurer, er det anbefalt ringmurselementer og såleblokk, med finplate støpt innvendig.
Grunnen isoleres isoleres etter forutsetninger gjort i energiberegning i henhold til TEK17.
Merknad: | Det er viktig at den som utfører grunn- og betongleveranse, leverer jf. energiberegning og fundamentsplan (fundamentsplan og energiberegning innhentes fra ansvarlig prosjekterende).
Spesielt avtalt:
Rekkverk/gjerde på tomt:
Det leveres rekkverk/gjerde til støpte balkonger og forstøtningsmurer når høyde er over 0,5m. Rekkverk leveres som vist på fasadetegning. Festestål er ikke med i leveransen om ikke annet er avtalt
Merknad:
Terrasser: |  | Vår hovedleverandør av terrassedekke er Moelven Wood AS.
#VALUE! |  |  | Terrasser av tre med trinnfri adkomst blir levert med impregnerte tilfarere og spaltegulv. Terrasser leveres slik de vises på tegning.
#VALUE!
Valgt dekke: | Imregnert
Merknad:
Yttervegger:
Trekledning er levert av vår hovedleverandør Moelven Wood AS
#VALUE!
Yttervegger tilfredsstiller de strenge energikravene i TEK17 og har minimum 20 cm isolasjon. Kledning og overflater beskrives under. Trekledning leveres ferdig grunnet, klar til maling.
|  |  | ⬅️Hovedkledning: |  | Dobbelfals grunnet
Sekundærkledning ⬇️ :
Merknad:
Vindu: |  | Vår hovedleverandør av vinduer er NorDan
#VALUE! |  |  | Vindu leveres med svært god isolasjonsverdi iht. energikrav i TEK17. Vinduer merket «F» er fastkarmvinduer. Vinduer merket «L» er åpningsvinduer. Vinduer merket «SG» har sikkerhetsglass.Sprosser og inndeling slik tegning viser. Leveres som standard med 70% Lystransmisjon og u-verdi etter energiberegning.
|  |  | Type vindu: | Tre - med eller uten aluminiumsbeslag
|  |  | Alubelagt? | Nei
Som et alternativ til standard hvit NCS S 0502-Y, kan NorDan tilby et stort utvalg andre farger. Disse fargene er valgt ut i fra de nåværende mest brukte fargene både nasjonalt og internasjonalt. NorDan gir deg muligheten til å skape dine egne individuelle vinduer og dører ved å bestemme egne tilleggsvalg og farger. Nå har vi 22 standardfarger, som kan leveres uten tillegg i pris. Ved valg av mørk farge anbefaler vi aluminiumsbekledning. Mørke farger krever oftere vedlikehold på trevirke. |  |  |  |  | Ønsket farge ⬇️
NCS-S-0502-Y
#VALUE!
Merknad:
Takvindu:
Takvinduer leveres hvitmalte innvendig og lakkert sort aluminium utvendig for svært enkelt vedlikehold. Leveres med hvitmalte foringer.
Type vindu:
Merknad:
Balkong:
#VALUE! |  |  | Balkonger leveres med åpen himling og impregnerte terrassebord og drager og søyler i underkant av bjelkelag. Rekkverk som vist på tegninger. Tilhørende trapper i tre som er tegnet inn er inkludert.
|  |  | Himling under balkong: | Åpen
Dekke type: | Imregnert |  | #VALUE!
Merkndad:
Ytterdør: |  | Vår hovedleverandør av ytterdør er Harmonie.
#VALUE! |  | Våre standard ytterdører varierer ut ifra stil. Se bilder til venstre. Tradisjonelle og herskapelige boliger leveres med tradisjonell ytterdør og moderne boliger med moderne ytterdør. For boliger med sidefelt leveres tradisjonell dør uten glass som standard. Alle dørene leveres med dørhåndtak og lås i en solid konstruksjon som oppfyller strenge krav til energi og sikkerhet.
|  | ⬅️Ytterdør: | Moderne
#VALUE!
|  | Farge: | NCS S0500-N
Merknad: | På grunn av myndighetskrav kan det være krav om kontrast mellom farger på vegg og ytterdør, dette kommer i så fall frem av tegninger.
Balkongdør og skyvedør: |  |  |  | #VALUE!
Vår hovedleverandør av balkong- og skyvedør er NorDan.
Balkongdører og skyvedør leveres hvitmalt innvendig og utvendig med brystning som vist på tegning.
#VALUE! |  |  | Balkongdør➡️
⬅️Skyvedør
Merknad:
Boddør: |  | Vår hovedleverandør av boddør er Harmonie.
#VALUE!
Boddør leveres hvitmalt med dørhåndtak og lås i en solid konstruksjon som oppfyller strenge krav til energi og sikkerhet.
|  | Boddør: ➡️ | Slett
⬅️Farge:
Merknad:
Takutspring underkledning:
#VALUE!
På takutspring fra yttertak og tette balkonger leveres spaltepanel som standard om ikke annet er avtalt.
|  |  | Type kledning: | Spaltekledning
Merknad:
Tak:
|  |  | Type tak: | Takstein
Tak leveres med takstein, eller takpapp med eller uten oppkant som illustrert på tegning. Nødvendige takrenner og nedløp ned til underkant kledning leveres med som standard. |  |  | Type takstein: | Zanda Protector Svart
#VALUE!
Merknad:
2. Overflater i boligrom
Innervegger: |  | Vår hovedleverandør av gipsplater er Gyproc.
|  |  |  | Valgt overflate: | Gipsplater
Innervegger leveres ferdig kledd med gips klar til malerarbeid (Sparkling og maling). Alle innervegger leveres med minimum 70 mm isolasjon for god lydisolasjon mellom rom. Innervegger er 98 mm tykke, noen vegger er også tykkere for bæring og/eller skjulte kanaler og rør. Se tegning. Ved skråtomt/thermomur påfores denne med 48mm isolert stenderverk i boligrom, og platekles med gips, klar til sparkling og maling. |  |  |  | #VALUE!
Merknad:
Listverk: |  | Spikerhull leveres ubehandlet. Eventuell fuging/sparkling/maling forestås av tiltakshaver om ikke annet avtales spesielt.
Taklister: | Hvitmalt dobbel skygge | Karmlister: | Hvitmalt glatt | Gulvlister: | Hvitmalt glatt
#VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
Merknad listverk:
Gulv på tørre rom:
#VALUE! |  |  | Gulv leveres klar til legging av parkett og underlag. Gulv mellom oppvarmede etasjer leveres med sponplater og med 200 mm isolasjon for god temperatur- og lydisolasjon mellom etasjer. Betonggulv støpes av betongentreprenør og er ikke med i leveransen med mindre spesifikt avtalt.
Merknad:
Himling:
#VALUE! |  |  | Himling leveres ferdig kledd med gips klar til malerarbeid (Sparkling og maling) som standard.
|  |  | Valgt himling: ⬅️ | Gips 4 falset 900x2400 mm
Merknad:
Innerdører:
#VALUE!
Innerdører leveres som hvite formpressede dører med hvitmalte karmer, og flate terskler med luftespalte.
Dør: | Massiv fyllingsdør slett
Farge: | NCS S0502-Y |  | #VALUE!
Merknad:
Trapp: |  |  | Som standard leveres åpen trapp med hvitmalte vanger og gelender, samt eiketrinn for solid og holdbar overflate.
#VALUE!
|  |  | Trapp: | Stryntrappa Fauna - Åpen trapp
⬅️ Bildet er en illustrasjon, og kan inneholde tilleggsvalg som ikke er inkludert i tilbudet
Merknad:
3. Bad, toalett og vaskerom
Gulv på bad og vaskerom: |  |  |  | #VALUE!
Betonggulv på bad ved golv på grunn støpes av betongentreprenør og er ikke med i leveransen med mindre spesifikt avtalt. Gulv på bad i andre etasjer leveres med fuktbestandig sponplate forberedt for påstøp, membran og flis.
Gulv: | Core La Fenice Grey
Fliser er levert av vår hovedleverandør Flisekompaniet
Merknad:
Vegger på bad:
#VALUE! |  |  | Vegger på bad leveres med Ultipro Ergospon som standard, klar for tettesjikt før ferdig overflate.
|  |  | Avtalt ferdighetsgrad: |  | Core La Fenice Black
Fliser er levert av vår hovedleverandør Flisekompaniet
Merknad:
Vegger på vaskerom: |  |  |  | #VALUE!
Vegger på vaskerom leveres med Ultipro Ergospon som standard, klar for tettesjikt før ferdig overflate.
Avtalt ferdighetsgrad: |  | Ultipro Ergoboard 18x410x1820 mm sponplate
Merknad:
4. Rør og sanitærarbeider
Bygningsdel | Beskrivelse |  |  | Ferdig montert | Leveres kun materiell | Ikke med i leveranse
Innvendig | Anlegg som skjult opplegg med rør-i-rør system, rørarbeid for varmt og kaldt vann tilkoblet utstyr listet i tilbud fra rørlegger. Se tilbud fra rørlegger for øvrige opplysninger. |  |  | FALSE | FALSE | TRUE
Utvendig | Utekran for kaldt tappevann |  |  | FALSE |  | TRUE
Utvendig | Bunnledninger med oppstikk gjennom betongplate, vanntilkobling til og med stoppekran, drensledninger, |  |  |  | FALSE | TRUE
5. Kjøkken, garderobe og oppbevaringsløsninger
Bygningsdel | Beskrivelse |  |  | Ferdig montert | Leveres kun materiell | Ikke med i leveranse
Innredning- pakke | Det er inkludert en innredningspakke som fritt brukes til kjøkken, garderobe, baderoms-innredning og annen oppbevaring hos HTH eller Aubo. Innredningspakke ut fra størrelse på typehuset (BRA): |  |  | TRUE | FALSE | FALSE
| Totalsum kr: | Fyll inn totalsum her
6. Varmesystem
Bygningsdel | Beskrivelse |  |  | Ferdig montert | Leveres kun materiell | Ikke med i leveranse
Oppvarmings- kilder | Elektrisk oppvarming. Se tilbud elektriker |  |  | FALSE | FALSE | TRUE
Varme- distribusjon | Se eget tilbud elektriker og eventuelt rørlegger ved vannbåren varme. |  |  | FALSE |  | TRUE
Pipe* | Pipe er ikke med i leveransen, men kan velges i tillegg. |  |  |  |  | TRUE
Ovn | Ovn er ikke med i leveransen, men kan velges i tillegg. |  |  |  |  | TRUE
VestlandsHus AS dokumenterer energi og isolasjonsbehov gjennom en individuell energiberegning som tilfredsstiller TEK17. Denne må legges til grunn for valg av oppvarmingskilder.
Punkter merket med * må monteres om det ikke skal installeres vannbåren varme etter teknisk forskrift. Det må kontraktsfestes hvem som har ansvaret for leveransen av dette.
7. Brannalarm og slukking
Bygningsdel | Beskrivelse |  |  | Ferdig montert | Leveres kun materiell | Ikke med i leveranse
Brannvarsling | Røykvarslere: Se eget tilbud fra elektriker |  |  | FALSE | FALSE | TRUE
Brannslukking | Pulverapparat |  |  | FALSE | TRUE | FALSE
Rømning | Brannstige dersom krav i TEK17 tilsiser det. |  |  | FALSE | FALSE | TRUE
Brannslukking | Brannslange: Se eget tilbud fra rørlegger |  |  |  | FALSE | TRUE
8. Luftbehandling
Bygningsdel | Beskrivelse |  |  | Ferdig montert | Leveres kun materiell | Ikke med i leveranse
Ventilasjon | Ventilasjonsanlegg med separat avtrekk for komfyr. Eget anlegg for hybel/leilighet. Leveres med nødvendige takhatter. |  |  | TRUE |  | FALSE
Kjøkken- avtrekk | Dersom kjøkkenavtrekk skal leveres som en del av kjøkkenleveransen, utgår den fra ventilasjonslevransen. |  |  | FALSE | FALSE | TRUE
Sentral- støvsuger | Kan leveres mot tillegg |  |  |  |  | TRUE
9. Elektrisk anlegg
Bygningsdel | Beskrivelse |  |  | Ferdig montert | Leveres kun materiell | Ikke med i leveranse
Elektrisk anlegg | Se tilbud elektriker |  |  | FALSE | FALSE | TRUE
10. Andre tjenester og nødvendig arbeid
Tjeneste/ arbeid | Beskrivelse |  |  |  | Inkludert i leveranse | Ikke med i leveranse
Byggesøknad | Rolle som ansvarlig søker og utarbeiding av byggesøknad |  |  |  | TRUE
Prosjektering | Prosjektering av grunnmur eller såle |  |  |  | TRUE | FALSE
| Prosjektering og utførelse av trekonstruksjoner over grunnmur |  |  |  | TRUE
| Prosjektering og utførelse av ventilasjonsanlegg |  |  |  | TRUE
| Prosjektering av bygningsmessig arbeid i våtrom med opparbeiding av fall og membran |  |  |  | TRUE
| Prosjektering og utførelse av oppmåling/plassering |  |  |  | TRUE | FALSE
Byggeledelse | Byggeledelse og koordinering fra og med oppstart av bolig over grunnmur/såle |  |  |  | TRUE | FALSE
11. Ytelser som normalt ikke inngår i prisen utover punkt nevnt i kap.1-10 om ikke annet er avtalt
Andre arbeider:
Tjeneste/ arbeid | Beskrivelse |  |  |  | Inkludert i leveranse | Ikke med i leveranse
Grunnarbeid | Isolasjon i grunnen, radonsperre, radonbrønn og innvendig finplate/påstøp. |  |  |  |  | TRUE
| Støpte plattinger, søylefundamenter med søylesko til balkonger og plattinger |  |  |  |  | TRUE
Murarbeider | Ringmurer, isolerte Thermomurer, forstøtningsmurer, og plastrede skråninger |  |  |  |  | TRUE
Plen/ Beplanting | Legging av jord, jordarmering i skråninger og såing av gress, samt planter og trær |  |  |  |  | TRUE
Tomt | Adkomstvei og gravearbeider |  |  |  |  | TRUE
Utvendige trapper | Trapper i betong eller mur og ramper som ikke er treverk |  |  |  |  | TRUE
Biloppstillings-plass** | Planert og opparbeidet biloppstillingsplass med asfalt eller betong. |  |  |  |  | TRUE
Stiplede konstruksjoner | Lettvegger, romløsninger og annen innredning som er stiplet på tegning, samt stiplede rekkverk og sikringer på tomteprofiler |  |  |  |  | TRUE
Møblering | Inne og utemøbler, hyller i garderobeskap, blomsterbrett, gardinbrett, persienner og markiser, søppeldunk og stativ. |  |  |  |  | TRUE
Teknisk | Maskineri til kjølerom, badstu og lignende |  |  |  |  | TRUE
Sprosser | Oppdeling av vinduer med utenpåliggende sprosser og vindusskodder |  |  |  |  | TRUE
Bod, garasje, terrasse:
Bygningsdel | Beskrivelse |  |  | Ferdig montert | Leveres kun materiell | Ikke med i leveranse
Garasje** | [5 empty] | TRUE
Utebod/ sportsbod* | [5 empty] | TRUE
Terrasser og ramper som ikke er av tre*** | [5 empty] | TRUE
Punkter merket med * må bygges før det gis ferdigattest.
Punkter merket med ** kan være krav fra kommunen om antall i Kommuneplan eller Reguleringsplan.
Punkter merket med *** kan være krav i teknisk forskrift i forbindelse med utforming av tilgjengelig boenhet.
12. Toleranseklasse og avvik
Toleranse:
Når ikke annet er avtalt, gjelder NS3420-1 toleranseklasse PC for innvendige vegger og panel/platekledninger, og klasse PD for utvendige flater.
For malerarbeid og grunnlag for påfølgende malerarbeid, legges NS3420-T:2019+AC til grunn (såfremt ikke annet er avtalt).
Underlag for innvendige fliser, myke/halvharde gulvbelegg og parkett må normalt utføres eller avrettes til toleranseklasse PB. Dette gjelder underlag som påstøp, avrettingsmasse/flytsparkel, flytende gulvplater, bjelkelag med sponplategulv og våtroms- vegger.
Standardens krav er knyttet til utførelsen, og bør derfor kontrolleres fortløpende, og senest ved overtakelse. I kontraktssammenheng er det tilstanden ved overtakelse som avgjør hvorvidt det foreligger en mangel. Dette gjelder uansett om kontrakten er basert på en kontraktsstandard, for eksempel NS8405, eller på Bustadoppføringslova.
Treverk er et «levende produkt», og det må påregnes at mindre sprekker kan oppstå på grunn av temperatursvingninger og variasjon i fuktinnhold i inneluften. Det kan også medføre «svinnriss» i malte overflater. Dette er ikke å anse som feil eller avvik så lenge forholdet er innenfor toleranseavvik gitt i Norsk Standard. En må påregne synlige spikerhull og lignende som kommer av normert innfestning av bygningsproduktene (eksempelvis spikerhull i listverk).
Avvik:
Ved avvik mellom tegninger, katalogillustrasjon og leveransebeskrivelse, er det leveransebeskrivelsen som skal legges til grunn.
Det tas forbehold om endringer av innhold i dette dokumentet som følge av prosjektering og tilpasninger. Bærende konstruksjoner, sjakter, kasser for ventilasjon o.l kan medføre endret mål på rom og areal. Selger tar forbehold om at avvik på areal kan avvike med +/- 5%. Det kan også forekomme mindre avvik på fasader som følge av videre prosjektering.
13. Garanti/forsikring
Utbygger stiller garanti til kjøper iht. Bustadoppføringslova. Utbygger holder bygget forsikret frem til overtakelse. Kjøper må stille garanti iht. avtale.
14. Offentligrettslige regler
Boligbygging er søknadspliktige tiltak og er avhengige av tillatelse til oppføring fra gjeldende kommune. Det tas forbehold om tillatelse til tiltaket, og at det kan komme endringer som følge av krav fra kommunen. Gjeldende regler er hjemlet i Plan og Bygningsloven, og de tekniske forskriftene er hjemlet gjennom TEK 17.

## Romskjema
15. Romskjema
Innvendig romskjema
Rom | Gulv | Vegg | Himling | Listverk |  |  | Kommentar
|  |  |  | Gulv | Himling | Dør/vindu
Entré
Hall/gang
Kjøkken
Stue
Bad 1
Bad 2
Loftstue
Vaskerom
Soverom 1
Soverom 2
Soverom 3
Soverom 4
Innvendig romskjema fortsetter:
Rom | Gulv | Vegg | Himling | Listverk |  |  | Kommentar
|  |  |  | Gulv | Tak | Dør/vindu

## Gebyrer, kostnader og signatur
16. Gebyrer og kostnader
Gebyrer og kostnader som normalt tilkommer, og som ikke er med i leveransen.
Beskrivelse | Kommentar
Gebyr for byggesaksbehandling
Gebyr for ansvarsrett
Kostnader forbundet med avfallshåndtering
Byggelånsrenter og andre finanskostnader
Prisjustering mellom kontrakt og oppstart (Indeksregulering)
Gebyr for tilknytning til offentlig ledningsnett
Obligatorisk uavhengig kontroll
Snørydding frem til boligleverandør overtar byggeplassen
Andre kostnader knyttet til kommunale krav og forutsetninger i reguleringsplan og bestemmelser kan forekomme.
Energi til byggestrøm, avfukting og oppvarming i byggetiden
Det bekreftes med dette at selger har gjennomgått leveransebeskrivelsen med kjøper, og kjøper har forstått og aksepterer vilkårene for leveransen.
Sted/dato: | Sted/dato:
Tiltakshavers underskrift | Selger/forhandlers underskrift